附件4

科技创新平台安全检查要点表
表4-1 重点实验室、技术创新中心、中试基地、新型研发机构检查要点

	序号
	检查项目
	检查要点

	1
	责任体系
	是否明确平台安全责任人并挂牌公示

	2
	责任体系
	是否与实验人员签订安全责任书

	3
	制度建设
	是否建立安全管理制度及操作规程

	4
	教育培训
	新进人员是否经过安全培训考核合格

	5
	场所环境
	消防通道是否畅通，有无堆放杂物

	6
	场所环境
	安全出口标识、应急照明是否完好

	7
	消防安全
	灭火器是否在有效期内，压力是否正常

	8
	用电安全
	有无私拉乱接、接线板串接现象

	9
	危化品管理
	危化品是否有动态台账，账物是否相符

	10
	危化品管理
	易燃易爆品是否存放于专用柜/室

	11
	危化品管理
	管制类化学品是否落实"双人双锁"

	12
	危化品管理
	危废是否分类收集、暂存规范

	13
	气瓶管理
	气瓶是否固定，有无状态标识

	14
	气瓶管理
	可燃/有毒气体是否有报警装置

	15
	特种设备
	压力容器等是否定期检验，标识齐全

	16
	特种设备
	操作人员是否持证上岗

	17
	加热设备
	烘箱、电阻炉周围有无易燃物

	18
	个体防护
	人员进入是否穿戴实验服、护目镜等

	19
	应急能力
	是否配备急救箱，药品是否在有效期内

	20
	应急能力
	是否有应急预案，是否组织过演练


表4-2 众创空间、科技企业孵化器检查要点
	序号
	检查项目
	检查要点

	1
	责任体系
	是否明确空间/孵化器安全责任人

	2
	制度建设
	是否与入驻团队/企业签订安全责任书

	3
	制度建设
	是否建立入驻企业安全准入制度

	4
	消防管理
	公共区域消防设施是否完好有效

	5
	消防管理
	疏散通道、安全出口是否畅通

	6
	消防管理
	是否组织过消防疏散演练

	7
	用电安全
	公共配电设施是否定期检查

	8
	用电安全
	入驻单元是否存在超负荷用电

	9
	装修管理
	入驻企业装修是否报备，符合消防要求

	10
	易燃物管理
	公共区域是否堆放易燃杂物

	11
	应急能力
	是否配备应急照明、疏散指示标志

	12
	应急能力
	是否制定火灾等应急预案

	13
	日常巡查
	是否建立日常安全巡查制度及记录

	14
	入驻企业监管
	是否对入驻企业进行安全监管

	15
	重点企业管理
	涉危化品企业是否单独建立管理台账


表4-3 星创天地、农业科技示范园区检查要点

	序号
	检查项目
	检查要点

	1
	责任体系
	是否明确安全责任人及职责分工

	2
	农业投入品管理
	农药、化肥等采购、存储是否规范

	3
	农业投入品管理
	是否有使用台账，废弃包装是否回收

	4
	农机具安全
	农机具是否定期检验，操作人员培训

	5
	农机具安全
	是否制定农机具安全操作规程

	6
	消防安全
	库房、办公区消防设施是否配备到位

	7
	消防安全
	是否存在焚烧秸秆等违规用火行为

	8
	用电安全
	大棚、库房等场所用电是否规范

	9
	建筑结构安全
	温室大棚、看护房等设施是否安全

	10
	食品安全（如涉及）
	农产品检测、销售等环节是否符合食品安全要求

	11
	应急能力
	是否制定自然灾害应急预案

	12
	人员培训
	从业人员是否接受过安全培训


表4-4 产业技术创新战略联盟检查要点
	序号
	检查项目
	检查要点

	1
	责任体系
	理事长单位/秘书处是否明确安全协调责任人

	2
	制度建设
	联盟是否建立安全管理制度

	3
	活动管理
	联盟组织的活动是否有安全保障方案

	4
	成员单位协调
	是否对成员单位进行安全提醒或安全信息共享

	5
	办公场所安全
	办公场所消防、用电是否规范

	6
	档案管理
	安全相关工作是否有记录档案


